Уведомляем вас по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ

22 сентября  2020 г.

| № | Отключаемая электроустановка | Население (тыс. жителей) | Социально-значимые объекты | Дата/Время отключения | Адреса абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-105 РУ-6/0,4 кВ Тех. обслуживание | 0,49 | 0 | 22.09.2020 09-00 17-00 | ул. Маркхотская, Поперечная, Пограничная, Уральская, Судостальская |
| 2. | ТП-463 ВЛ-0,4 кВ Замена опор | 0,1 | 0 | 22.09.2020 09-00 17-00 | ул. Леженина, Исаева |
| 3. | ТП-104 ВЛ-0,4 кВ Переключение кабельных вводов | 0,6 | 0 | 22.09.2020 09-00 16-00 | п. Мысхако, ул Первомайская |
| 4. | ТП-391 ВЛ-0,4 кВ Ремонт ВЛ | 0,15 | 0 | 22.09.2020 09-00 16-00 | п. Верхнебаканский ул. Калинина, Ленина |
| 5. | ТП-185 РУ-0,4 кВ Ремонт оборудования | 0,62 | бойлерная | 22.09.2020 09-00 12-00 ( на 1,5 часа) | ул.Видова, Камская,Герцена,Тюленина |
| 6. | ТП-188 РУ-0,4 кВ Ремонт оборудования | 0,54 | 0 | 22.09.2020 09-00 12-00 ( на 1,5 часа) | ул.Видова, Гордеева |
| 7. | ТП-460 РУ-0,4 кВ Ремонт оборудования | 0,48 | 0 | 22.09.2020 09-00 12-00 ( на 1,5 часа) | ул.Молодежная |
| 8. | ТП-466 РУ-0,4 кВ Ремонт оборудования | 0,21 | 0 | 22.09.2020 09-00 12-00 ( на 1,5 часа) | ул.Южна, Пионерская |